**Перечень документов для получения Технических условий**

**(новое строительство ИП, увеличение тепловой мощности)**

1. Правоустанавливающий документ (договор купли продажи, мены, дарения, акт ввода в эксплуатацию т.д. )

2. Акт инвентаризации отапливаемой площади или объема

(Тепловая инспекция тел: 28-09-16)

3. Копия удостоверения личности собственника, директора (приказ на директора)

4. Технический паспорт на регулируемый объект недвижимости (ранее БТИ)/эскизный проект

5. Характеристики тепловых нагрузок по видам потребления (академический расчет) *(ТОЛЬКО ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ПЛОЩАДИ ИЛИ ОБЪЕМА ОБЪЕКТА)*

6. Свидетельство ИП или копия уведомления о начале деятельности в качестве ИП, копия свидетельства или справка о Государственной регистрации/перерегистрации.

7. Договор временно-возмездного землепользования, постановление.

8. Акт ввода.

9. Акт на землю (кадастровый номер).

10. Доверенность, УД. Личности (на ответственного за исполнение)

11. Справка о уточнении адреса. (ЦОН)

12. Постановление о изменении целевого назначения.

13. Справка обременения (ЦОН)

**После получения технических условий на подключение к системе централизованного теплоснабжения каждому потребителю, необходимо:**

1. Выполнить проект на строительство теплоснабжения в организации, имеющей лицензию на выполнение проектных работ;
2. Выполнить монтаж тепловой сети согласно проекту;
3. Найти производителей работ, имеющих лицензию на производство данного вида работ. Производство работ производить под контролем представителей сетевых районов в зависимости от принадлежности сетей;
4. После монтажа системы теплоснабжения, до закрытия траншеи потребитель обязан вызвать комиссию с энергопередающей организации;
5. Установить тепловой узел;
6. Установить прибор учета тепловой энергии;
7. После строительства теплового узла, монтажа приборов учета и внутренней системы теплоснабжения, необходимо вызвать представителя ТОО «Экибастузтеплоэнерго» для приемки выполнения работ по промывке и опрессовке вновь смонтированного оборудования с последующим оформлением акта технической готовности.

Врезка в существующие тепловые сети производится по окончании отопительного периода, после заключения договора на энергоснабжение и получения разрешения на подачу тепловой энергии в энергоснабжающей организации.

Дополнительную информацию можете получить по телефону: 28-06-56 производственно-технический отдел.