**Перечень документов для получения Технических условий**

 **(новое строительство ГУ, увеличение тепловой мощности)**

1. Правоустанавливающий документ (договор купли продажи, мены, дарения акт ввода в эксплуатацию т.д.)

2. 4. Технический паспорт на регулируемый объект недвижимости (ранее БТИ) или эскизный проект

3. Приказ на руководителя

 4. Характеристики тепловых нагрузок по видам потребления (академический расчет)

5. Свидетельство или справка о Государственной регистрации/перерегистрации.

6. Договор временно-возмездного землепользования, постановление.

7. Акт ввода.

8. Акт на землю (кадастровый номер)

9. Доверенность, уд. личности (на ответственного за исполнение)

10. Справка о уточнении адреса. (ЦОН)

11. Постановление о изменении целевого назначения.

12. Справка обременения (ЦОН)

**После получения технических условий на подключение к системе централизованного теплоснабжения каждому потребителю, необходимо:**

1. Выполнить проект на строительство теплоснабжения в организации, имеющей лицензию на выполнение проектных работ;
2. Выполнить монтаж тепловой сети согласно проекту;
3. Найти производителей работ, имеющих лицензию на производство данного вида работ. Производство работ производить под контролем представителей сетевых районов в зависимости от принадлежности сетей;
4. После монтажа системы теплоснабжения, до закрытия траншеи потребитель обязан вызвать комиссию с энергопередающей организации;
5. Установить тепловой узел;
6. Установить прибор учета тепловой энергии;
7. После строительства теплового узла, монтажа приборов учета и внутренней системы теплоснабжения, необходимо вызвать представителя ТОО «Экибастузтеплоэнерго» для приемки выполнения работ по промывке и опрессовке вновь смонтированного оборудования с последующим оформлением акта технической готовности.

Врезка в существующие тепловые сети производится по окончании отопительного периода, после заключения договора на энергоснабжение и получения разрешения на подачу тепловой энергии в энергоснабжающей организации.

Дополнительную информацию можете получить по телефону: 28-06-56 производственно-технический отдел.