Пәтерлерлік ЖЭЕЕ коммерциялық есепке алу әдістемесі

«Екібастұз жылу желілері» ЖШС көппәтерлі тұрғын үйлерде орнатылған жылу энергиясын есепке алудың пәтерлі аспаптарын коммерциялық есепке алуды және ай сайынғы көрсеткіштерді алуды жүзеге асырады. Пәтерлік жылу энергиясын есепке алу аспаптарын коммерциялық есепке алу кезінде төмендегідей жағдайлар міндетті:

- энергия беруші ұйымның Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 18.12.2014ж. № 211 бұйрығымен бекітілген жылу энергиясын пайдалану қағидаларының 17-тармағына сәйкес, жылу энергиясын есепке алудың пәтерлі тораптарының жұмыс жобасын келісуі;

- тексеру туралы сертификаттардың (калибрлеу сертификаттарының) болуы.

Қазақстан Республикасы Құрылыс және ТКШ істері агенттігінің 01.12.2023ж. №22 бұйрығымен бекітілген «Тұрғын және қоғамдық ғимараттарда жылу энергиясын есепке алу және тұтыну режимінің әдістемесіне» сәйкес мынадай шарттарды орындау міндетті:

- тұрғын үйдің жалпы жылытылатын ауданы бойынша деректер жалпы пайдалану орындарын ескере отырып, үйдің техникалық паспортына сәйкес қабылданады;

- үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспабынан (бұдан әрі - БЖТЭ) көрсеткіштердің болуы;

- ОПУТЭ-ден және барлық ИПУТЭ-ден бір мезгілде айғақтар алу.

Методика приемки на коммерческий учет квартирных ПУТЭ

ТОО «Экибастузские тепловые сети» осуществляет приемку на коммерческий учет квартирных приборов учета тепловой энергии установленных в многоквартирных жилых домах и ежемесячное снятие показаний. При принятии на коммерческий учет квартирных приборов учета тепловой энергии обязательно:

- согласование энергопередающей организацией рабочего проекта квартирных узлов учета тепловой энергии, в соответствии с п.17 Правил пользования тепловой энергией, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18.12.2014  г. № 211;

- наличие сертификатов о поверке (сертификатов калибровки).

Согласно «Методике учета и режима потребления тепловой энергии в жилых и общественных зданиях», утвержденной приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ №22 от 01.12.2023 г. обязательно выполнение следующих условий:

- данные по общей отапливаемой площади жилого дома принимается согласно технического паспорта дома, с учетом мест общего пользования;

- наличие показаний от общедомового прибора учета тепловой энергии (далее - ОПУТЭ);

- одновременное снятие показаний от ОПУТЭ и от всех ИПУТЭ.